Приложение №1

к решению Совета депутатов № 17

от  «9»  июня 20 18г.

Перечень

объектов недвижимости, передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ООО «Лента»

| № п.п. | Наименование имущества | Адрес и место нахождения имущества | Тип имущества | Кол-во | Балансовая стоимость на 2016 г. (руб) | Год изготов-ления | Регистрация права собствен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружная водопроводная сеть | От точек подключения на муниципальных сетях МО «Бугровское сельское поселение» до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:959 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:959 | Водопровод В1 Ⅰ. Водопровод В1.1 -из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø250 -из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø160 -из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø110 -футляр ПЭ100 SDR17 Ø500 Ⅱ. Прочие устройства: - ж/б колодец Ø1500 - ж/б колодец Ø1000 -задвижки AVK Ø 100 -задвижка AVK Ø 150 -задвижка AVK Ø 250 -задвижка DENDOR Ø 100 -пожарный гидрант П35.000 Ø100 -подставка пожарная ППОФ_Ч Ø100 Ⅲ. Водопровод В1.2 -из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø250 -из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø160 -из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø110 -футляр ПЭ100 SDR17 Ø500 Ⅳ. Прочие устройства: - ж/б колодец Ø1500 - ж/б колодец Ø1000 -задвижки AVK Ø 100 -задвижка AVK Ø 150 -задвижка AVK Ø 250 -задвижка DENDOR Ø 100 -пожарный гидрант П35.000 Ø100 -подставка пожарная ППОФ_Ч Ø100 Всего: | 851,70 м 1,40 м 5,10 м 147,00 м 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 849,72 м 2,80 м 6,30 м 151,00 м 2 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 10 811 722,29 10 045,05 39 876,61 2 461 035,46 768 096,21 768 096,21 151 135,58 82 052,91 85 088,50 75 705,77 183 975,15 32 195,65 10 786 587,60 20 090,08 49 259,35 2 528 002,41 768 096,21 384 048,11 151 135,58 82 052,91 85 088,50 75 705,77 183 975,15 32 195,65 30 615 262,71 | 2018 |  |