Приложение № 2

к Решению Совета депутатов №17

от  «09» июня  20 18 г.

Перечень

объектов недвижимости, передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от ООО «Лента»

| № п.п. | Наименование имущества | Адрес и место нахождения имущества | Тип имущества | Кол-во | Балансовая стоимость на _______20__г. (руб) | Год изготов-ления | Регистрация права собствен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации | От точек подключения на муниципальных сетях МО «Бугровское сельское поселение» до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713003:959 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:959 | Канализация К1 Ⅰ. Канализация К1.1 -из полипропилена ПП SN8 Ø225 -из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 Ø160 -футляр ПЭ100 SDR17 Ø355 Ⅱ. Прочие устройства : -смотровые колодцы: ж/б колодец (К1) Ø1000 -контрольные колодцы: ж/б колодец (КГ1) Ø1000 -задвижка AVK Ø 150 Ⅲ. Канализация К1.2 -из полипропилена ПП SN8 Ø225 -из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 Ø160 -футляр ПЭ100 SDR17 Ø355 Ⅳ. Прочие устройства : -смотровые колодцы: ж/б колодец (К2) Ø1000 -контрольные колодцы: ж/б колодец (КГ2) Ø1000 -задвижка AVK Ø 150 -смотровые колодцы: ж/б колодец (К3) Ø1000 Всего: | 2,27 м 988,27 м 130 м 1 шт. 1 шт. 1 шт. 7,70 м 991,99 м 130 м 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 19 957,58 7 133 924,77 1 985 114,71 386 380,14 631 627,41 82 551,16 67 697,5 7 160 777,96 1 985 114,71 386 380,14 631 627,41 82 551,16 386 380,14 20 940 084,75 | 2018 |  |